## deelnemers
Checklijst brandveiligheid deelnemers karnavalstoeten
Naam karnavalvereniging:
Naam verantwoordelijke:
GSM:
e-mail:
Blustoestel | JA | NEE | NVT | Opmerking
Is er min. 1 blustoestel aanwezig? Min. 6kg of 1BE - type poeder of water/schuim(CO2 enkel in supplement)
Is het blustoestel jaarlijks gekeurd? Sticker met datum laatste controle op blustoestel voorzien of factuur van nieuw toestel beschikbaar tijdens controle blustoestellen uit vrachtwagens - vervaldatum mag niet overschreden zijn
Is het blustoestel voorzien van een BENOR keurmerk?
Is het blustoestel goed zichtbaar en bereikbaar?
Is het blustoestel stevig bevestigd?
Zijn de deelnemers op de hoogte van de locatie van het blustoestel en weten ze hoe het te gebruiken?
Vluchtwegen | JA | NEE | NVT | Opmerking
Is de toegankelijkheid van de praalwagen veilig en gemakkelijk voor alle deelnemers?
Stroomaggregaten | JA | NEE | NVT
Is de aggregaat stevig en veilig gemonteerd? Aandachstpunt bij aandrijving aggregaat door kardanas: bewegende delen moeten afgeschermd zijn
Bestaat de ruimte uit onbrandbaar materiaal? Geen brandbaar materiaal ter hoogte van een hittebron
Is er voldoende verluchting voorzien ? geen opstapeling van uitlaatgassen mogelijk
Geeft de uitlaat rechtstreeks naar buiten uit?
Is de uitlaat vrij en bevindt ze zich op voldoende afstand van brandbaar materiaal?
Is er een opslag van brandstoffen voorzien op de wagen of trekker (verboden !)
Is er een metalen trechter voorhanden om de aggregaat voor aanvang van de stoet te vullen? Brandstof mag enkel bijgevuld te worden indien de praalwagen stilstaat en de aggregaat stil ligt +hanteren rookverbod
Elektriciteitsvoorzien | JA | NEE | NVT
Is er een zekeringskast voorzien? Wordt ten zeerste aangeraden
Zijn de richtlijnen van goed vakmanschap en het AREI opgevolgd?
Zijn er dominostekkers, opgerolde verlengsnoeren, blotebedrading, open verbindingen, ... aanwezig?
Is de geluidsinstallatie stevig en veilig gemonteerd?
Diversen | JA | NEE | NVT
Is er een stevige borstwering voorzien in geval van hoogte > 1m hoogte borstwering bij voorkeur 1m10 maar min. 1m met tussenleuning
Bevindt er zich open vuur op de wagen (verboden !)
Bevinden er zich gasflessen op de wagen (verboden !)
Zijn drukhouders (bijv. acid) stevig bevestigd tegen omvallen?
Bevindt er zich sterke drank (alcoholgehalte > 20%) op de wagens (verboden !)
Is er een zaklamp aanwezig ? (enkel van toepassing voor lichtstoeten)
Dit document dient op het voertuig aanwezig te zijn tijdens de stoet zodat het steeds voorgelegd kan worden tijdens een controle door de brandweerpost !
Naam veiligheidsverantwoordelijke
Datum:
Handtekening: